# ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

# СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

# POWER TRANSFORMER TECHNICAL REQUIREMENTS

| № | Технические характеристики (наименование параметра) Technical characteristics (parameter description) | Требуемые значения параметров Parameter value | Предлагаемые технические характеристики Proposed technical characteristics |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель Manufacturer |  |  |
|  | Тип (марка) Type (Mark) |  |  |
|  | Трансформатор, отвечающий требованиям стандартов Transformer according to standard |  |  |
|  | Конструктивное исполнение (однофазный, трехфазный) Construction Performance (monophase, three- phase) |  |  |
|  | Установка Installation |  |  |
|  | Номинальная мощность обмоток, кВА Winding power rating, kVA ВН / HV НН1 (НН2) / LV1 (LV2) |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ Rated Voltage, kV ВН / HV НН1 (НН2) / LV1 (LV2) |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ Maximum Working Voltage, kV ВН / HV НН1 (НН2) / LV1 (LV2) |  |  |
|  | Напряжение полного грозового импульса, кВ Lightning impulse withstand voltage kV ВН / HV ВН-Н / HV-N НН1 (НН2) / LV1 (LV2) |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц Rated Frequency, Hertz |  |  |
|  | Испытательное напряжение изоляции 50Гц,1мин Test voltage for insulation 50Hz 1min ВН / HV ВН-Н / HV-N НН1 (НН2) / LV1 (LV2) |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток Scheme and vector group |  |  |
|  | Ток холостого хода, % No load current, % |  |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % (при мощности 100%) Short- circuit voltage, % (based on 100% nominal power) ВН-НН / HV-LV |  |  |
|  | Стойкость при КЗ Short-circuit withstand |  |  |
|  | Потери холостого хода, кВт No load losses, kW |  |  |
|  | Потери КЗ, кВт Short circuit losses, kW |  |  |
|  | Регулирование напряжения (РПН и ПБВ) |  |  |
| . | Способ и диапазон регулирования Method and range of regulation РПН / OLTC |  |  |
|  | Тип, производитель Type, Manufacturer РПН/OLTC АРН |  |  |
|  | Система охлаждения Cooling system |
|  | Вид системы охлаждения (М, Д, ДЦ, М/Д/ДЦ) Cooling system type |  |  |
|  | Компоновка охладителей Coolers arrangement |  |  |
|  | Компоновка шкафов управления системой охлаждения Layout of cooling system control cabinets |  |  |
|  | Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) |  |  |
|  | Напряжение питания системы охлаждения и РПН, В Voltage rating of electric motors for cooling system and OLTC, V Двигателей/Engines Цепей управления/Control circuits Цепей сигнализации/Alarm circuits |  |  |
|  | ВСТРОЕННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА INBUILT CURRENT TRANSFORMERS |
|  | На вводах ВН: HV bushing: |
|  | Количество на фазу Quantity on phase |  |  |
|  | Коэффициент трансформации Transformation factor |  |  |
|  | 1-2 трансформатор тока: 1-2 current transformer: |
|  | Класс точности Accuracy class |  |  |
|  | Номинальная мощность, ВА Rated power, VA |  |  |
|  | На выводах нейтрали: At the output of Neutral terminal: |
|  | Количество Quantity |  |  |
|  | Коэффициент трансформации Transformation factor |  |  |
|  | 1-2 трансформатор тока: 1-2 current transformer: |
|  | Класс точности Accuracy class |  |  |
|  | Номинальная мощность, ВА Rated power, VA |  |  |
|  | Вводы: Bushings: |
|  | Внешняя / внутренняя изоляция вводов Outside / inside bushings insulation ВН / HV ВН-Н / HV-N НН1 (НН2) / LV1 (LV2) |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 Climate performance and placement category as per GOST 15150-69 |  |  |
|  | Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С, нижнее/верхнее Operational air temperature, °C, lowest/higest -рабочее/ operation conditions |  |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м Allowed mounting level height over sea level, m |  |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK Seismic stability, force as per MSK scale |  |  |
|  | Габаритные размеры в собранном/транспортном виде (ориентировочные), мм: Assembled/transport dimensions, mm: (dimensions and mass without obligation) |
|  | длина length |  |  |
|  | ширина width |  |  |
|  | высота height |  |  |
|  | Масса, т: Weight, t: |  |
|  | полная full |  |  |
|  | масла oil |  |  |
|  | Транспортная/transport: -с маслом/with oil |  |  |
|  | Требования по надежности Reliability specifications |
|  | Срок службы, лет Service life, years, not less than |  |  |
|  | Гарантии изготовителя Manufacturer’s warranties |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее Operational warranty period, months, not less than |  |  |
|  | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам Technical requirements for construction, production and materials |
|  | Уровень разъема бака Level of tank flange |  |  |
|  | Цвет бака трансформатора Colour of the transformer tank |  |  |
|  | Комплектность поставки Delivery set amount |
|  | Трансформатор трехфазный в комплекте по ГОСТ 12965-85 (да, нет) Transformer 3-phase in set as per GOST 12965-85 (yes, no) |  |  |
|  | Отправка трансформатора (с маслом, без масла) Transformer filled with oil (with or without oil) |  |  |
|  | Количество трансформаторного масла для долива и технологических операций при монтаже, ~% от объема масла в баке Quantity of transformer oil when mounting, ~% of the amount in tank |  |  |
|  | Вид контакта для устройств защиты и контроля (НО или НЗ) Type of contact for controlling equipment (NOC or NCC) |  |  |
|  | Индикатор температуры обмотки (да, нет) Winding temperature indicator (yes, no) |  |  |
|  | Индикатор уровня масла для главного бака(да, нет) Oil level indicator for main tank (yes, no) |  |  |
|  | Индикатор температуры масла (да, нет) Oil temperature indicator (yes/no) |  |  |
|  | Газовое реле Gas relay |  |  |
|  | Струйное реле OLTC protective relay |  |  |
|  | Отсечной клапан Cut-off valve |  |  |
|  | Устройство сброса давления Pressure relief device |  |  |
|  | Осушитель воздуха Air drying device |  |  |
|  | Гибкая оболочка Conservator bag |  |  |
|  | Контрольные кабели медные, сечением мм2: -от трансформаторов тока -от приборов контроля |  |  |
|  | Силовые и контрольные кабели системы охлаждения и контрольные кабели от приборов контроля, сигнализации, защиты в пределах трансформатора (да, нет) All cables within transformer |  |  |
|  | Все шкафы управления, сигнализации, клеммные коробки должны быть изготовлены из нержавеющих материалов со степенью защиты IP-54 по ГОСТ 14254-96 All control boxes, alarm, terminal boxes shall be made ​​of galvanized or stainless steel materials to the degree of protection IP-54 according to GOST 14254-96 |  |  |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке, экз. In- line documentation in Russian language, copies |  |  |
|  | Система предупреждения пожаров и взрывов Transformer protection system |  |  |
|  | Система мониторинга System of monitoring |  |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения Marking, package, transportation, storage conditions |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ТУ 16-90 или по требованиям МЭК. Marking, packing and temporary closing-down as per GOST 18620, GOST 14192, GOST 23216, Technical Condition 16-90 or according to requirements of IEC. |  |  |
|  | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП Storage conditions |  |  |
|  | Условия транспортирования Transportation conditions |  |  |
|  | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения Customs clearance and delivery of the equipment up to destination |  |  |
|  | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки “Shock – indicator” availability on transport packaging for controlling of transportation conditions |  |  |
|  | Ширина колеи, мм: -продольного перемещения -поперечного перемещения |  |  |
|  | Дополнительная обработка металлоконструкций антикоррозийным составом перед покраской. Покраска металлоконструкций лакокрасочным покрытием с повышенной антикоррозийной стойкостью. Цвет антикоррозионного состава должен отличаться по цвету от лакокрасочного покрытия. |  |  |
|  | Крепеж применяемый для внешних элементов и конструкций. |  |  |
|  | Провод |  |  |

* - Допуски по ГОСТ Р 52719-2007

1. Во всем неоговоренном трансформатор соответствует ГОСТ 52719-2007, ГОСТ 12965-85.

2. Испытания на стойкость при КЗ не проводятся, подтверждается расчетом по методике завода-изготовителя.